## Ark1
Forvaltning, Drift og Vedlikehold
Nordsjö One Supreme
Produsent
AkzoNobel Coatings AS | Produktnavn: | One Supreme
Postboks 565 | Bindemiddel: | Akryl
1411 KOLBOTN | Tynningsmiddel: | Vann
2023-03-01
Bruksområde
One Supreme er en heldekkende, selvrensende trebeskyttelse for utvending panel. Den fyldige konsistensen gjør det mulig å påføre et tykt sjikt, hvilket gir malingen meget god dekkevne, og den gir suveren kantdekk. Når malingen benyttes i system med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior vil malingen holde seg pent i opptil 16 år.
Underlag: | Overflaten må være ren, tørr og fast, og ha en temperatur mellom +5oC - +35oC . Luftens relative fuktighet skal ligge mellom 30 til 80 %.
Påføringsmetode: | Pensel, rull og sprøyte.
Oppbevaring: | Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Pigmentert produkt reduseres ved lagring over 1 år.
Vedlikehold
Renhold: | Malte flater skal ikke vaskes før produktet har gjennomherdet (3-4 uker).
Vask av malte flater: | Det anbefales vedlikeholdsvask hvert år av husfasaden, som er malt med produktet. Bruk Nordsjö Original Husvask. Bland etter produktets anvisning om vedlikeholdsvask.
Våtslitasjemotstand: | Produktet kan påvirkes av forurensning. I belastede miljøer vil derfor husfasadene få større påkjenninger enn i andre miljøer. Gjør derfor nødvendig vedlikehold etter behov.
Vedlikeholdsintervall: | Ved ommaling - se produktdatablad.
Reparasjon/skade
Ved utbedring etter sårskader/hull benyttes samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Følg veiledning ut fra produktets anvisning fra emballasje eller produktdatablad. Se skjema som er benyttet ved forarbeid. Ved ommaling skal samme type produkt benyttes. Kontakt forhandler eller malerfirma.
Avfallshåndtering
Rester av søl av maling og lakkprodukter må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres gratis til nærmeste avfallsmottak, se: www.tomtogtort.no
Helse/miljø/sikkerhet
Se eventuell helse-/miljøfaremerking på emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av dette produktet, er angitt i sikkerhetsdatabladet.
Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer: Ettersom de forhold produktene benyttes under, ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring. osv.
Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet